临夏州卫生健康委员会2019年第四季度水质检测结果（出厂水）

2019年12月20日

| 县(市) 名称 | 采样单位 | 监测点数（个） | 采样时间 | 监测样品数 （份） | 检测 结果 | 检测不合格指标 | 检测项目指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临夏市 | 临夏市供排水公司 | 1 | 2019.12.16 | 1 | 合格 | 0 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、硫酸盐、氯化物、总硬度、溶解性固体、铅、砷、菌落总数、总大肠菌群等（35）项 |
| 康乐县 | 康乐县供排水服务中心 | 1 | 2019.12.20 | 1 | 合格 | 0 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、硫酸盐、氯化物、总硬度、溶解性固体、铅、砷、菌落总数、总大肠菌群等（35）项 |
| 临夏县 | 临夏县城市自来水管理所（出厂水） | 1 | 2019.10.10 | 1 | 合格 | 0 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、硫酸盐、氯化物、总硬度、溶解性固体、铅、砷、菌落总数、总大肠菌群等（35）项 |
|  | 临夏县三岔坪水厂 （出厂水） | 1 | 2019.10.9 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 临夏县农村自来水管理总站（出厂水） | 1 | 2019.10.9 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 临夏县漠泥沟乡姬家村（出厂水） | 1 | 2019.10.9 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 临夏县杨家河水厂（出厂水） | 1 | 2019.10.9 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 临夏县北山配水厂（出厂水） | 1 | 2019.10.9 | 1 | 合格 | 0 |  |
| 积石山县 | 积石山县中部人饮工程管理站（出厂水） | 1 | 2019.12.9 | 1 | 合格 | 0 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、硫酸盐、氯化物、总硬度、溶解性固体、铅、砷、菌落总数、总大肠菌群等（35）项 |
| 东乡县 | 东乡县唐汪镇净水厂（出厂水） | 1 | 2019.11.1 | 1 | 合格 | 0 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、硫酸盐、氯化物、总硬度、溶解性固体、铅、砷、菌落总数、总大肠菌群等（38）项 |
|  | 东乡县河滩镇大塬净水厂（出厂水） | 1 | 2019.11.1 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 东乡县锁南镇伊哈池净水厂（出厂水） | 1 | 2019.11.1 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 东乡县中西部安全人饮净水厂（出厂水） | 1 | 2019.11.1 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 东乡县董岭北部净水厂（出厂水） | 1 | 2019.11.1 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 东乡县达板净水厂（出厂水） | 1 | 2019.11. | 1 | 合格 | 0 |  |
| 和政县 | 和政县给排水服务中心杜家河水厂（出厂水） | 1 | 2019.12.4 | 1 | 合格 | 0 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、硫酸盐、氯化物、总硬度、溶解性固体、铅、砷、菌落总数、总大肠菌群等（35）项 |
|  | 和政县买家集柳梅滩（水源水） | 1 | 2019.12.4 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 和政县北部新营、买家集农村饮水安全工程（水源水） | 1 | 2019.12.8 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 和政县北部农村饮水安全工程（出厂水） | 1 | 2019.12.8 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 和政县南部新庄农村饮水安全工程（水源水） | 1 | 2019.12.8 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 和政县买家集柳梅滩（水源水） | 1 | 2019.12.8 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 和政县南部吊滩农村饮水安全工程（水源水） | 1 | 2019.12.8 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 半草岭水厂（出厂水） | 1 | 2019.12.8 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 达浪乡杜家崖村（出厂水） | 1 | 2019.12.8 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 松鸣镇狼土泉村（水源水） | 1 | 2019.12.8 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 海眼泉（水源水） | 1 | 2019.12.8 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 西沟水厂（出厂水） | 1 | 2019.12.8 | 1 | 合格 |  |  |
|  | 西沟水厂（水源水） | 1 | 2019.12.8 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 饮马泉（水源水） | 1 | 2019.12.8 | 1 | 合格 | 0 |  |
| 广河县 | 广河县庄禾集镇马浪村搞楞卜 | 1 | 2019.12.16 | 1 | 合格 | 0 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、硫酸盐、氯化物、总硬度、溶解性固体、铅、砷、菌落总数、总大肠菌群等（35）项。 |
| 永靖县 | 永靖县三塬区域饮水安全管理站（出厂水） | 1 | 2019.10.30 | 1 | 合格 | 0 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、硫酸盐、氯化物、总硬度、溶解性固体、铅、砷、菌落总数、总大肠菌群等（39）项。 |
|  | 永靖县给排水公司（出厂水） | 1 | 2019.10.29 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 黄河上游陇电分公司盐站水净化厂（出厂水） | 1 | 2019.10.31 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 永靖县盐锅峡区域饮水安全管理站 | 1 | 2019.10.31 | 1 | 合格 | 0 |  |